П А С П О Р Т

- Вставка-ЭКОНОМАЙЗЕР    Эп-130, Эп-150.

- Регистрационный №______

ООО «Котельный завод «Теплотрон»   г. Новокузнецк

тел:  8-800-500-250-1 (звонок бесплатный).

Эксклюзивное право продаж: ООО «Теплотрон-НК»

тел/факс: (3843) 99-11-15,  99-11-16.

E-mail: Teplotron@teplotron.su         сайт: www.Теплотрон.РФ

г. Новокузнецк

При передаче изделия другому владельцу вместе с изделием передаётся настоящий формуляр.

- СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ.

Вставка-Экономайзер  изготовлена:  ООО «Котельный завод «Теплотрон» 654006, г.Новокузнецк, Кемеровская область, пр.Производственный, 37Б

1.1  Общие сведения.

год, месяц изготовления

заводской номер

Вставка-ЭКОНОМАЙЗЕР «Теплотрон»

Наименование  (модель)

Для работы совместно с котлом отопления

в бытовых и производственных помещениях

назначение

Эп-130/416;   Эп-130/625;   Эп-130/833;   Эп-130/1250

Эп-150/416;   Эп-150/625;   Эп-150/833;   Эп-150/1250

Эп-150/416т;  Эп-150/625т;   Эп-150/833т;    Эп-150/1250т

Модель изделия (нужное подчеркнуть)

расчётные        давление  воды    до   0,4 МПа  (4 кгс/см2)

параметры        МПа (кгс/см2)

температура воды нагревательного контура 0С        до 950С

0,095 м3,         0,0145 м3,           0,019 м3,         0,029 м3

объём воды во вставке-ЭКОНОМАЙЗЕРЕ, м3  а

1.22Комплект поставки.

Наименование                           Количество       Техническая характеристика

Вставка-Экономайзер                            1

Паспорт                                       1

- 2.  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Вставка-Экономайзер «Теплотрон» ___________   заводской № __________ изготовлен в соответствии с требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов с давлением пара не более 0,07 МПа ( 0,7 кгс/см2), водогрейных котлов, водонагревателей с  температурой нагрева воды не выше 338  К (1150 С)», ГОСТ 30735-2001, ТУ 4931-008-82749029-2007 и признан годным к эксплуатации.

Главный инженер

предприятия – изготовителя

«_____»______________20___ г.______________________________________

(подпись, фамилия, печать)

Начальник ОТК

«_____»______________20___ г.______________________________________

(подпись, фамилия, печать)

Основные параметры ЭКОНОМАЙЗЕРОВ

| Марка экономайзера | Ф (мм) | Н (мм) | Диаметр мах. (мм) | Патрубки Д в (мм) | ВЕС ((кг) | Объём воды (л) (расчёт*) | Добавочная мощность (кВт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эп-130/416 | 130 | 416 | 270 | 45 | 25 | 9,5 | 2,2 кВт |
| Эп-130/625 | 130 | 625 | 270 | 45 | 32 | 14,5 | 3,3 кВт |
| Эп-130/833 | 130 | 833 | 270 | 45 | 40 | 19 | 4,4 кВт |
| Эп-130/1250 | 130 | 1250 | 270 | 45 | 54 | 29 | 6,6 кВт |
| Эп-150/416 | 150 | 416 | 270/325 (т) | 57 | 25 | 9,5 | 2,2 кВт |
| Эп-150/625 | 150 | 625 | 270/325 (т) | 57 | 32 | 14,5 | 3,3 кВт |
| Эп-150/833 | 150 | 833 | 270/325 (т) | 57 | 40 | 19 | 4,4 кВт |
| Эп-150/1250 | 150 | 1250 | 270/325 (т) | 57 | 54 | 29 | 6,6 кВт |

- ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Гарантийный срок работы вставки-ЭКОНОМАЙЗЕРА изготовленного по ТУ 4931-007-82749029-2007 составляет 30 мес. со дня продажи через торговую сеть, а для внерыночного потребления - 24 мес. со дня получения потребителем.

В случае обнаружения дефектов производственного характера и при выходе из строя вставки-ЭКОНОМАЙЗЕРА по вине завода - изготовителя, изготовитель производит замену недоброкачественных деталей, узлов или ремонт безвозмездно.

Претензии не принимаются, если неисправность возникла в результате небрежного обращения, повышения давления воды свыше указанной в паспорте (в том числе кратковременного) или использования неподготовленной (неочищенной от солей и примесей) воды.

Средний срок службы  вставки-ЭКОНОМАЙЗЕРА, при условии соблюдения нормальных условий эксплуатации, не менее   15 лет (согласно техническим условиям).

РЕКВИЗИТЫ  ПРОДАВЦА:

ДАТА  ПРОДАЖИ ___________________20____г.